| СОГЛАСОВАНО Председатель ПК _______________Довгалева О.А. | УТВЕРЖДАЮ Директор МБОУ СОШ с.Могилевка ______________О.В. Ревоненко |
| --- | --- |

Инструкция  по охране труда

при работе в кабинете физики

МБОУ  СОШ  с. Могилевка

Инструкция вводится в действие с 1 сентября  2014г.

- Общие требования безопасности

  - К работе в кабинете физике допускаются учителя (преподаватели), лаборанты, обучающиеся (с 7-го класса), не имеющие медицинских противопоказаний.

- При приеме на работу учителя (преподаватели), лаборанты должны пройти предварительный медицинский осмотр вводный инструктаж по охране труда, первичный инструктаж на рабочем месте, а в дальнейшем каждые шесть месяцев — повторный инструктаж, о чем должны быть сделаны записи в журналах установленной формы. В случае необходимости должны быть проведены целевой и внеплановый инструктажи.

- В начале каждого учебного года с обучающимися проводят вводный инструктаж, а перед изучением каждого нового раздела проводится первичный инструктаж на рабочем месте и не реже одного раза в полугодие проводится повторный инструктаж. При перерыве в занятиях более чем на 30 дней проводится внеплановый инструктаж. Данные о проведении всех инструктажей фиксируются в классном или в специальном журналах.

  - При проведении  занятий в кабинете физики необходимо соблюдать следующие правила внутреннего распорядка:

- обучающиеся не должны являться на занятия в тяжелой верхней одежде (ее необходимо сдавать в гардероб);

- обучающиеся должны входить в помещении кабинета  физике  только с разрешения и  в  присутствии учителя (преподавателя);

- пребывание обучающихся в лаборантской запрещается;

- запрещается входить в кабинет физики с продуктами питания, напитками, жевательной резинкой;

- все действия обучающихся в кабинете физики должны соответствовать правилам поведения в образовательном учреждении, указаниям учителя (преподавателя) и методикам проведения работ.

  - Запрещается использовать кабинет физики в качестве классной комнаты для занятий по другим предметам и групп продленного дня.

  - Опасные и вредные производственные факторы, характерные для кабинета физики:

- электрический ток ;

- высокое психическое напряжение;

- статические физические нагрузки.

  - При любых нарушениях при проведении занятий обучающийся обязан сообщить лаборанту или учителю (преподавателю).

  - Запрещается пользоваться разбитой или треснутой стеклянной посудой, применять приборы и устройства, не соответствующие требованиям безопасности труда, а также самодельные приборы. Не применять оборудование, приборы, провода и кабели с открытыми токоведущими частями.

  - Не оставлять без присмотра работающие электронагревательные приборы. Все электрические приборы должны иметь указатели напряжения, на которое они рассчитаны, и их полярности. Запрещается пользоваться приборами с открытой спиралью.

  - Запрещается  подавать  к  рабочим  столам обучающихся напряжение свыше 42 В переменного и 110 В постоянного тока.

  - Запрещается применять бензин в качестве топлива в спиртовках.

  - При получении травм при работе  в  кабинете  физики необходимо оказание первой доврачебной помощи в соответствии с инструкцией по первой доврачебной помощи,  утвержденной руководителем образовательного учреждения.

  - Учитель (преподаватель) и лаборант, работающие в кабинете физики должны быть проинструктированы по пожарной безопасности в объеме требований инструкции по пожарной безопасности, действующей в образовательном учрежлдении.

  - За невыполнение требований настоящей Инструкции виновные привлекаются к ответственности в соответствии с установленным порядком.

- Требования безопасности перед началом работы

  - Учитель (преподаватель) и учебно-вспомогательный  персонал  должны  явиться за 30 мин до начала занятий и подготовить кабинет физики к работе.

  - Перед началом работы учитель (преподаватель) должен проверить:

- целостность мебели на рабочих местах;

- исправность электрооборудования в помещении (провода, розетки, выключатели и т. д.)

- исправность оборудования и инструментов на рабочем месте в соответствии с технической документацией;

- наличие и исправность первичных средств пожаротушения;

- укомплектованность медаптечки необходимыми  медикаментами.

  - Обучающиеся должны являться на занятия без опоздания в назначенное учителем (преподавателем) или расписанием время.

  - Перед началом работы обучапющийся должен проверить исправность своего рабочего места и исправность оборудования, инструмента, приспособлений.

- При обнаружении неисправности до начала работы обучающийся обязан сообщить учителю (преподавателю), лаборанту и до устранения неисправности к работе не приступать.

  - При выполнении учебных заданий на рабочем месте обучающиеся должны находиться только необходимые для работы предметы.

  - Ремонтировать неисправное электрооборудование имеет право специалист, прошедший специальное обучение и имеющий вторую квалификационную группу по электробезопасности.

- Требования безопасности во время работы

  - В кабинете физики проводятся занятия, связанные только с изучением этого предмета.

  - При проведении занятий по физике обучающиеся должны выполнять требования учителя (преподавателя) и следовать методике проведения занятий.

  - На занятиях по физике обучающиеся не имеют права выполнять обязанности лаборанта.

  - В случае разлива или просыпания на столе химреактивов запрещается вытирать их руками, частями одежды, носовыми платками. Необходимо сообщить учителю (преподавателю) или лаборанту о случившемся.

  - Если обнаружена неисправность оборудования, инструмента, приспособлений в процессе работы, то работу необходимо прекратить и сообщить об этом учителю (преподавателю) или лаборанту.

  - При обнаружении неисправности в работе электрических устройств, находящихся под напряжением (повышенном их нагревании, появлении искрения и т.д.) немедленно отключить источник электропитания и сообщить учителю (преподавателю) или лаборанту.

  - При коротком замыкании в электрических устройствах и их загорании, немедленно отключить их от сети, при возникновении загорания сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть и приступить к тушению очага возгорания углекислотным (порошковым) огнетушителем или песком.

- Требования безопасности в аварийных ситуациях

  - При угрозе возникновения пожара учитель (преподаватель)  должен собрать всех обучающихся и  вывести всех в безопасное место.

  - При возникновении признаков какой-либо другой чрезвычайной ситуации учитель (преподаватель)  должен собрать всех обучающихся по списку, вывести в безопасное место и либо находиться вместе с ними до момента прекращения чрезвычайной ситуации, либо до того момента, когда по распоряжению руководителя образовательного учреждения обучающиеся будут отпущены по домам.

  - При получении обучающимся травмы в ходе чрезвычайной ситуации немедленно оказать первую помощь пострадавшему в соответствии с инструкцией по первой доврачебной помощи, утвержденной руководителем образовательного учреждения. При необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об этом администрации учреждения, а также родителям.

- Требования безопасности по окончании работы

  - После окончания работы обучающийся обязан:

- привести в порядок рабочее место, убрать накопившийся мусор;

- с разрешения учителя (преподавателя ) спокойно покинуть помещение.

  - После окончания работы учитель (преподаватель)обязан:

- проследить за тем как обучающиеся убирают рабочие места;

- убедиться в целостности оставленного рабочего оборудования, инструмента, приспособлений.

  - После окончания работы лаборант обязан:

- убрать отработанные химреактивы;

- вымыть посуду;

- убрать оборудование, инструменты, приспособления.

  - После окончания  работы в кабинете физики всем необходимо тщательно вымыть    руки с мылом.

С  инструкцией  ознакомлен:______________________